基于LR/SVM和U-Net的眼底图像渗出液分割

摘要

随着CNN等技术的发展，深度学习方法在视网膜图像分析与识别领域的应用愈发成熟，然而，在小规模样本上，深度学习方法常常因为训练时间长、参数大等弊端而相对机器学习消耗更加巨大。本文利用非深度学习方法（LR/SVM）与深度学习方法（U-Net），对e-ophtha数据集中的视网膜渗出液图像进行分割。并通过IoU、Precision、Recall 等指标进行比较。实验结果表明，U-Net通过数据增强可以在准确率方面表现更好，但是SVM在时间维度上更有性价比。
本文的代码开源在：https://github.com/LeafTraces/ML-Project/tree/main

关键词：眼底渗出液分割、机器学习、深度学习、SVM、U-Net

- 引言

视网膜图像是多种眼部疾病的病理学特征，通过对视网膜眼底图像的渗出液进行分割与分析，可以帮助对糖尿病视网膜(DR)的病灶检测，以此得到更精确的诊断结果。然而，由于视网膜眼底渗出液形状不规则、疑难杂症导致其位置不规律、图像在拍摄过程中的对比度光照区别等原因，人工识别视网膜眼底图像渗出液非常困难，成本极高。

在传统机器学习领域，通常依赖对眼底图像进行预处理，然后对颜色、纹理等特征进行人工设计，使用逻辑回归(LR)和支持向量机(SVM)等方法对图像进行分析，从而达到图像分割的目的。该方法模型结构简单，依赖的资源较少，训练速度较快，在视网膜解剖结构检测中展示了很好地性能。

而当2012年ImageNet开始盛行，随着AlexNet，VGG，ResNet等成熟的深度学习框架的提出，机器视觉领域越来越常用深度学习方法来对图像进行分析。事实表明，深度学习框架往往在图像分析的IoU、Precision、Recall等方面表现得更好。视网膜图像识别领域也常使用U-Net框架对眼底图像渗出液的特征选择和分类自动分析。然而，收集大量医学影像数据通常成本较高，同时渗出液的病灶除了亮度、颜色等信息，其余可用信息较少。

本次实验使用公开的e-ophtha数据集，其中包含分辨率为2048*1360的47张已标注的渗出液图像，并采用IRHSF进行亮度归一化。针对该数据集，使用传统机器学习LR、SVM进行实验，而在深度学习中，使用旋转、切割等方式进行数据增强，然后再用U-Net进行训练，并使用IoU、Precision、Recall进行性能评估。同时，在训练时间层面对两种不同训练方法在小规模样本上进行比较。